## Iecava
Pielikums Nr.3 "Finanšu piedāvājums"
“Dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekcijas pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Zemgale””
Pretendenta: _________________________________ (nosaukums) Finanšu piedāvājums
VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava"
Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā | Vienības cena, EUR bez PVN | Summ kopā, EUR bez PVN
Pakalpojums:
Urbuma hlorēšana | gab | 1 |  |  | 0
Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana | gab | 1 |  |  | 0
Sūkņu pārbaude (3kW) | gab | 2 |  |  | 0
Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.3 m3) 2x gadā | gab | 3 |  |  | 0
Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.1 m3) | gab | 2 |  |  | 0
Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.5 m3) 2x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.016m3) | gab | 2 |  |  | 0
Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.8 m3) | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.2 m3) | gab | 1 |  |  | 0
Apkures sistēmas skalošana | gab | 2 |  |  | 0
Atdzelžošanas 21 ' kolonnas apkope 2x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Atdzelžošanas KMNO4 dozatora apkope | gab | 1 |  |  | 0
Mīkstināšanas 16 ' kolonnas apkope 2x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Summa kopā bez PVN |  |  |  |  | 0
Darbi ietver, augstāk minēto iekārtu dezinfekciju, skalošanu, pēcapstrādi, kontroles ūdens analīžu veikšanu, kā arī visas materiālu (skalošanas, attīrīšanas, dezinfekcijas, mīkstināšanas, atdzelžošanas u.c. komponentes), piegādes un transporta un nodoķļu izmaksas
Datums ______________________________
Paraksts:__________________________________

## Lielbērze
Pielikums Nr.3 "Finanšu piedāvājums"
“Dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekcijas pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Zemgale””
Pretendenta: _________________________________ (nosaukums) Finanšu piedāvājums
VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā | Vienības cena, EUR bez PVN | Summ kopā, EUR bez PVN
Pakalpojums:
Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (2 m3) 2 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Spiedkatla pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0,5 m3) 2x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (850 litri) 1x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Boileris (Admin) dezinfekcija, skalošana (30 litri) 1x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Boileris (1.korp. klientu virtuve) dezinfekcija, skalošana (10 litri) 1x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Atdzelžošanas 24' kolonnas apkope 3 x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Atdzelžošanas reaktora apkope 3 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Atdzelžošanas kompresora apkope 3 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Vadības bloku speiseru maiņa (pēc nepieciešamības) 1 x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Apkures sistēmas siltummaiņa, ķīmiskā skalošana, pārbaude | gab | 5 |  |  | 0
Summa kopā bez PVN |  |  |  |  | 0
Darbi ietver, augstāk minēto iekārtu dezinfekciju, skalošanu, pēcapstrādi, kontroles ūdens analīžu veikšanu, kā arī visas materiālu (skalošanas, attīrīšanas, dezinfekcijas, mīkstināšanas, atdzelžošanas u.c. komponentes), piegādes, transporta un nodokļu izmaksas. Pusgada apkopēs tiek veikta speiseru maiņa.
Datums __________________________
Paraksts ________________________________

## Jelgava
Pielikums Nr.3 "Finanšu piedāvājums"
“Dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekcijas pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Zemgale””
Pretendenta: _________________________________ (nosaukums) Finanšu piedāvājums
VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava"
Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā | Vienības cena, EUR bez PVN | Summ kopā, EUR bez PVN
Pakalpojums:
Ūdens rezervuāra hlorēšana | gab | 2 |  |  | 0
Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana | gab | 1 |  |  | 0
Cirkulācijas sūkņu pārbaude ( 3kW ) | gab | 3 |  |  | 0
Sūkņu pārbaude (Grundfos SP 30-3 380 V) | gab | 1 |  |  | 0
Sūkņu pārbaude (Calpeda 4SD 10-12 2,2kW) | gab | 1 |  |  | 0
Siltummaiņu pārbaude, ķīmiskā skalošana | gab | 3 |  |  | 0
Cirkulācijas sūkņi Willo | gab. | 5 |  |  | 0
Cirkulācijas sūkņi Grundfos Magna F | gab. | 2 |  |  | 0
Atdzelžošanas 16 ' kolonnas apkope | gab | 3 |  |  | 0
Atdzelžošanas reaktora apkope | gab | 1 |  |  | 0
Atdzelžošanas kompresora apkope | gab | 1 |  |  | 0
Mīkstināšanas 24 ' kolonnas apkope | gab | 2 |  |  | 0
Summa kopā bez PVN |  |  |  |  | 0
Darbi ietver, augstāk minēto iekārtu dezinfekciju, skalošanu, pēcapstrādi, kontroles ūdens analīžu veikšanu, kā arī visas materiālu (skalošanas, attīrīšanas, dezinfekcijas, mīkstināšanas, atdzelžošanas u.c. komponentes), piegādes un transporta un nodoķļu izmaksas
Datums ______________________
Paraksts ________________________________

## Ķīši
Pielikums Nr.3 "Finanšu piedāvājums"
“Dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekcijas pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Zemgale””
Pretendenta: _________________________________ (nosaukums) Finanšu piedāvājums
VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši"
Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā | Vienības cena, EUR bez PVN | Summ kopā, EUR bez PVN
Pakalpojums:
Urbuma hlorēšana, 1 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (2 m3) | gab | 2 |  |  | 0
Sūkņu pārbaude | gab | 3 |  |  | 0
Spiedkatla pārbaude, dezinfekcija, skalošana (1 m3) | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (950 litri) 2 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (1000 litri) 2 x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (500 litri) 2 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Atdzelžošanas 16 ' kolonnas apkope 4 x gadā | gab | 3 |  |  | 0
Atdzelžošanas reaktora apkope 4 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Atdzelžošanas kompresora apkope 4 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Mīkstināšanas 14 ' kolonnas apkope 4 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Summa kopā bez PVN |  |  |  |  | 0
Darbi ietver, augstāk minēto iekārtu dezinfekciju, skalošanu, pēcapstrādi, kontroles ūdens analīžu veikšanu, kā arī visas materiālu (skalošanas, attīrīšanas, dezinfekcijas, mīkstināšanas, atdzelžošanas u.c. komponentes), piegādes un transporta un nodoķļu izmaksas
Datums ___________________________
Paaraksts ______________________________

## Ziedkalne
Pielikums Nr.3 "Finanšu piedāvājums"
“Dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekcijas pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Zemgale””
Pretendenta: _________________________________ (nosaukums) Finanšu piedāvājums
VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne"
Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā | Vienības cena, EUR bez PVN | Summ kopā, EUR bez PVN
Pakalpojums:
Artēziskā urbuma hlorēšana (DN 160, 265 m) 1 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Aukstā ūdens apgādes sistēmas pārbaude, dezinfekcija, skalošana (3.7 m3) 2x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Karstā ūdens apgādes sistēmas pārbaude, dezinfekcija, atkaļķošana, skalošana (3.1 m3) 2x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Artēziskā urbuma sūkņa pārbaude (izvilkšana un ielaišana artēziskajā urbumā) (4.8 kW) 1 x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Apkures cirkulācijas sūkņu pārbaude, atkaļķošana (1.8 kW) 3x gadā | gab | 3 |  |  | 0
Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0,5 m3) 2x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Siltummaiņu pārbaude, atkaļķošana, skalošana | gab | 1 |  |  | 0
Apkures katlu pārbaude, atkaļķošana, skalošana (500 kW, 1.2 m3) 2x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Apkures katlu pārbaude, atkaļķošana, skalošana (300 kW, 0.74 m3) 2x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (200 litri) | gab | 2 |  |  | 0
Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (300 litri) | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (400 litri) | gab | 1 |  |  | 0
Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (600 litri) | gab | 2 |  |  | 0
Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (1000 litri) | gab | 1 |  |  | 0
Atdzelžošanas 24 ' kolonnas apkope 2x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Atdzelžošanas reaktora apkope 2x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Atdzelžošanas kompresora apkope 2x gadā | gab | 1 |  |  | 0
Mīkstināšanas 16 ' kolonnas apkope 3x gadā | gab | 2 |  |  | 0
Summa kopā bez PVN |  |  |  |  | 0
Darbi ietver, augstāk minēto iekārtu dezinfekciju, skalošanu, pēcapstrādi, kontroles ūdens analīžu veikšanu, kā arī visas materiālu (skalošanas, attīrīšanas, dezinfekcijas, mīkstināšanas, atdzelžošanas u.c. komponentes), piegādes un transporta un nodoķļu izmaksas
Datums ________________________
Paraksts ______________________________